# Памятка по эксплуатации электросетей и электроприборов

Во многих случаях жители не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

Каждому человеку необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

* пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

* применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

* допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

* самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

Телефон вызова пожарной охраны

со стационарных и мобильных телефонов: «01»,«101».